Überströmelement UE-RK2

Brandschutzabsperrvorrichtung mit Rückschlagklappe zur Erzeugung einer gerichteten Überströmung zwischen Treppenraum und Vorraum bzw. Vorraum und notwendigem Flur.

Absperrvorrichtung mit Gehäuse, Einbaustutzen, zweiflügeliger Absperrklappe mit Lagerachse und thermischer Auslöseeinrichtung (Schmelzlot).

Zum Einbau mit Vermörtelung in massive innere Wände aus Mauerwerk, Beton oder Porenbeton und in leichte Trennwände aus Gipskarton-Feuerschutzplatten oder nichtbrennbaren Bauplatten (Baustoffklasse DIN 4102-A), jeweils mindestens Feuerwiderstandsklasse F90, F60 oder F30.

Vorgeschaltete selbsttätige Rückschlagklappe.

Zweiseitige Schutzgitterabdeckung; Farbgebung: weiß

Technische Daten, bezogen auf Luftdichte 1,2 kg/m³

Volumenstrom	 (50 Pa)	m³/h	:

Volumenstrom	 (25 Pa)	m³/h	:

Nenndurchmesser			mm	:

Typ					UE-RK2

ACHTUNG: Die Verwendbarkeit ist mit der baugenehmigenden Stelle abzustimmen.