Resonanzschalldämpfer, 600°C

komplett aus Stahl in Kanalbauweise, zweiseitig Flanschanschluss nach DIN 24193 Reihe 2, geprüft nach DIN EN 12101-3, geeignet für eine Temperaturbelastung von 600°C über 90 Minuten.

Zustimmung im Einzelfall erforderlich.

Technische Daten bei 20° C, Dichte 1,2 kg/m³

B X H X L 			mm	:

Kulissenanzahl			:

Gesamtgewicht		kg	:

Volumenstrom		m³/h	:

Druckverlust			Pa	:

Spaltbreite			mm	:

Einfüg.-Dämpfung (250 Hz)	dB	:

Temperatur 				: 600°

Fabrikat				: Eichelberger

Typ					: RSD